## Лист1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
блочно-модульная котельная (БМК)
1. Общие сведения
Наименование объекта
Адрес объекта
Планируемый срок ввода в
эксплуатацию
Заказчик
Контактное лицо
(ФИО, должность)
Телефон, e-mail
2. Характеристика котельной
Вид строительства |  | новое |  |  | реконструкция
Размещение котельной |  | отдельно стоящая |  |  | пристроенная |  | крышная
Назначение котельной |  | отопление |  |  | горячее водоснабжение |  | вентиляция |  | пар на технологию
Требуемая мощность котельной |  |  | МВт
Требуемая паропроизводительность |  |  | т/час
Схема теплоснабжения |  | 2-х трубная |  |  | 4-х трубная |  | 6-ти трубная |  | 8-ми трубная
Схема подключения котлового |  | отопление |  |  |  |  | вентиляция
контура к тепловым сетям |  | зависимая |  |  |  |  | зависимая
|  | независимая (через теплообменник) |  |  |  |  | независимая (через теплообменник)
Топливо |  |  | основное |  |  | аарийное
Дымовая труба |  | ориентировочная высота, м
Уровень автоматизации |  | с обслуживающим персоналом
стандарт (без обслуж.персонала с выводом аварийных сигналов на пульт диспетчера)
премиум (без обслуж.персонала с выводом информации (мнемосхема) на удаленное место оператора)
Предпочтительные марки |  | котлы
оборудования
горелки
3. Вид работ
Объем работ по котельной |  | проект |  |  | изготовление |  | монтаж |  | ПНР
|  | функции генпроектировщика |  |  |  |  | функции тех.заказчика
Необходимость в наружном |  | да |  |  | нет
газоснабжении
|  | протяженность газопровода, м |  |  |  | давление, МПа
Необходимость в ГРП (ГРУ) |  | да |  |  | нет
Необходимость в проектировании |  | да |  |  | нет |  | ориентировочная протяженность, м
сетей инженерного обеспечения БМК
4. Исходная документация
Исходно-разрешительная |  | в наличии |  |  | получает Заказчик |  | получает Подрядчик
документация (теплотехнический
расчет, технические условия
на присоединение к сетям и пр.)
Инженерные изыскания, |  |  |  | в наличии |  | выполняет Заказчик |  | выполняет Подрядчик
обследования, экспертизы |  | геодезические
геологические
экологические
5. Иная информация
Способ отбора Подрядчика |  | тендер |  |  | переговоры |  |  | иное (указать)
Критерии выбора Подрядчика |  | квалификация |  |  | компетенции |  | цена предложения |  | срок выполнения
|  | рекомендации |  |  |  |  | иное (указать)